## 汇总信息表
高功率设备排名（TOP5）
序号 | 楼栋 | 变压器编号 | 变压器功率（KW） | HVDC编号 | HVDC功率（KW） | 列头柜编号编号 | 列头柜功率（KW） | UPS编号 | UPS功率（KW）
1 | A | A-417-A变压器容量 | 1025 | A-245-HVDC-242 | 111.4 | A-402-G列功率和 | 207.24 | A-144-UPS-201_UPS | 37.7
2 | A | A-445-A变压器容量 | 1022 | A-218-HVDC-222 | 110.6 | A-402-J列功率和 | 206.4 | A-120-UPS-201_UPS | 36.1
3 | A | A-218-A变压器容量 | 1001 | A-417-HVDC-142 | 110.4 | A-202-J列功率和 | 204.62 | A-445-UPS-101_UPS | 28.5
4 | A | A-245-A变压器容量 | 1001 | A-218-HVDC-122 | 109.9 | A-201-F列功率和 | 204.05 | A-417-UPS-101_UPS | 27.2
5 | A | A-417-B变压器容量 | 995 | A-445-HVDC-152 | 109.5 | A-401-F列功率和 | 203.12 | A-245-UPS-101_UPS | 24.5
6 | B | B-218-A变压器容量 | 1049 | B-218-HVDC-112 | 108 | B-202-H列功率和 | 209.15 | B-120-UPS-201_UPS | 36.7
7 | B | B-245-A变压器容量 | 1031 | B-218-HVDC-122 | 109.9 | B-202-F列功率和 | 207.41 | B-144-UPS-201_UPS | 33.7
8 | B | B-218-B变压器容量 | 1012 | B-218-HVDC-132 | 106.2 | B-201-H列功率和 | 204.44 | B-245-UPS-101_UPS | 32.4
9 | B | B-245-B变压器容量 | 999 | B-218-HVDC-142 | 106.1 | B-301-I列功率和 | 203.97 | B-417-UPS-101_UPS | 31.2
10 | B | B-417-A变压器容量 | 918 | B-218-HVDC-152 | 106.5 | B-202-I列功率和 | 202.01 | B-218-UPS-101_UPS | 29
11 | C | C-218-A变压器容量 | 1060.7 | C-317-HVDC-132 | 116.9 | C-301-F列功率和 | 216.51 | C-218-UPS-101_UPS | 42.9
12 | C | C-218-B变压器容量 | 1007.7 | C-317-HVDC-112 | 116.4 | C-301-J列功率和 | 215.28 | C-245-UPS-101_UPS | 42.7
13 | C | C-245-A变压器容量 | 999.9 | C-345-HVDC-262 | 116.2 | C-302-H列功率和 | 208.58 | C-120-UPS-201_UPS | 41.5
14 | C | C-445-A变压器容量 | 985.9 | C-345-HVDC-152 | 114.3 | C-201-B列功率和 | 208.02 | C-144-UPS-201_UPS | 35.6
15 | C | C-245-B变压器容量 | 959.5 | C-218-HVDC-132 | 112.8 | C-302-G列功率和 | 207.84 | C-445-UPS-101_UPS | 32.1
16 | D | D-245-A变压器容量 | 717.8 | D-317-HVDC-122 | 109.5 | D-301-F列功率和 | 196.03 | D-144-UPS-201_UPS | 29.6
17 | D | D-245-B变压器容量 | 695.5 | D-317-HVDC-132 | 99.9 | D-301-H列功率和 | 191.83 | D-245-UPS-101_UPS | 28.2
18 | D | D-317-A变压器容量 | 596.4 | D-245-HVDC-232 | 99 | D-202-F列功率和 | 180.64 | D-120-UPS-201_UPS | 27.7
19 | D | D-317-B变压器容量 | 566.4 | D-245-HVDC-222 | 98.7 | D-202-D列功率和 | 174.2 | D-317-UPS-101_UPS | 26.9
20 | D | D-218-A变压器容量 | 388.7 | D-317-HVDC-112 | 95.7 | D-202-J列功率和 | 170.86 | D-345-UPS-101_UPS | 13.9
21 | E | E-317-A变压器容量 | 608.6 | 317-HVDC-252 | 98.1 | E-301-F列功率和 | 183.23 | E-317-UPS-101_UPS | 33.9
22 | E | E-317-B变压器容量 | 574.6 | 317-HVDC-242 | 97.6 | E-301-E列功率和 | 183.06 | E-120-UPS-201_UPS | 28.5
23 | E | E-218-A变压器容量 | 320.5 | 317-HVDC-152 | 97.1 | E-301-I列功率和 | 175.65 | E-144-UPS-201_UPS | 22.8
24 | E | E-218-B变压器容量 | 305.8 | 317-HVDC-142 | 97 | E-301-J列功率和 | 169.01 | E-218-UPS-101_UPS | 18.2
25 | E | E-120-A变压器容量 | 262.9 | 317-HVDC-212 | 94 | E-301-G列功率和 | 165.38 | E-120-UPS-101_UPS | 17