## 封面
数据中心交接班日志
文件属性
文件版本 |  | V1.0 |  | 责任部门 |  | 运营支撑部
文件主题 |  | 数据中心交接班日志 |  | 生效日期 |  | 2022-03-01
适用范围 | 适用范围 | 互联运维事业部 |  | 发布范围 |  | 互联运维事业部
文件编号 | 文件编号 | 21V-FOC-RM-408 |  | 规定审查 |  | 体系中心经理
规定核查 |  | 运营支撑部总经理 |  | 发布签批 |  | 运维事业部总经理
变更记录
变更序号 | 变更内容 |  | 变更前版本号 | 变更后版本号 | 更改人 | 批准人 | 生效日期
1 | 新建 |  |  | V1.0 | 胡安平 | 闫昆 | 2022-03-01

## 交接班日志
EA118机房E栋数据中心交接班日志
日期 |  |  |  | 班次
值班人员 | 值班员： |  |  | 接班人员 | 值班员：
一、运行信息交接
PUE（实时） |  | 总负荷（kW） |  | IT总负荷（kW） |  | 柴油后备时间（H）
室外干球温度（℃） |  | 室外湿球温度（℃） |  | 冷源模式 |  | 冷水系统供水温度（℃）
市政（自备井)供水压力（Bar） |  | 蓄水池后备时间（H） |  | 蓄冷罐后备时间（min）
冷通道最高温度（℃）/编号 |  | 冷通道最高湿度（%）/编号 |  | 冷通道最低温度（℃）/编号 |  | 冷通道最低湿度（%）/编号
变压器最高负载率/编号 |  | UPS最高负载率/编号 |  | UPS蓄电池最短后备时间（min）
二、值班日志
机柜上下电信息
机房总规划机柜数（个） | 1272 | 实际上电机柜数（个） | 2 | 本班组上电机柜数（个） | / | 本班组下电机柜数（个） | /
告警信息
当班告警总数（个） |  | 未恢复告警数（个） |  | 未恢复原因
设备巡检
项目 | 作业时间段 | 巡检结果 |  |  |  |  | 执行人
第一次巡检 | 21:00 | 设备运行正常 |  |  |  |  | 0
第二次巡检 | 4:00 | 设备运行正常 |  |  |  |  | 0
新事件处理
序号 | 事件等级 | 发生时间 | 描述 |  | 事件处理进展 |  | 跟进人
1 | / | / | / |  | / |  | /
历史事件跟进
序号 | 事件等级 | 作业时间段 | 描述 |  | 事件处理进展 |  | 跟进人
1 | / | / | / |  | / |  | /
变更管理
序号 | 变更等级 | 作业时间段 | 描述 |  |  |  | 执行人
1 | / | / | / |  |  |  | /
演练管理
序号 | 演练类型 | 演练项目 | 演练完成情况 |  |  |  | 执行人
1 | / | / | / |  |  |  | /
维护管理
序号 | 维护总项 | 维护执行方 | 维护完成情况 |  |  |  | 执行人
1 | / | / | / |  |  |  | /
施工管理
序号 | 施工方 | 作业时间段 | 施工项目 | 施工区域 | 施工进展 |  | 随工人
1 | / | / | / | / | / |  | /
培训管理
序号 | 培训项目 |  | 培训时间段 | 培训方式 | 培训讲师 | 培训参与人
1 | / |  | / | / | / | /
客户服务
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
1 | / |  |  |  | / |  | /
其他重要工作记录
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
1 | / |  |  |  | / |  | /
三、注意事项交接
序号 | 注意事项描述 | [5 empty] | 跟进人
1 | / | [5 empty] | /
交接确认
工具及物品交接清点 | 交接工具名称 | 存放位置 |  | 数量 | 是否存在损坏 | 其他补充说明 | 清点确认人（接班）
| 值班手机 | E-112值班室 |  | 1 | 否 | 无
| 对讲机 | E-112值班室 |  | 5 | 否 | 无
| 钥匙 | E-112值班室钥匙箱 |  | 4 | 否 | 无
| 应急工具 | E-112值班室 |  | 1 | 否 | 无
双方班组签字确认清楚知道以上信息 |  | 交班值班长签字 |  |  | 接班值班长签字
审核人：